长沙市中心医院部分房屋安全检测鉴定服务项目招标要求

一、项目基本情况

（1）项目名称：长沙市中心医院部分房屋安全检测鉴定服务项目

（2）服务地点：长沙市中心医院院内（雨花区韶山南路161号）、长沙市中心医院北院院内（开福区长春巷1号）

（3）服务内容：医院毓秀楼、培训公寓A栋、培训公寓B栋、行政办公楼、北院车库门诊、北院门诊放射科、北院锅炉房、北院原洗衣房、北院家属区内停车场南北角已拆原4、5号栋历史遗留临时建筑后保留下的部分墙体、门急诊大楼一楼连廊处东北角超市，总面积约为9688平方米左右。

（4）项目预算金额：155008元以内

（5）合同履行期限：投标方收到中标通知书签订合同后15个工作日内，完成现场检测工作。检测工作结束后20个工作日内需提供符合国家及行业标准并加盖技术专用章的鉴定报告（一式两份）。

（6）质量标准：符合国家及行业现行质量验收标准

（7）本项目（不接受）联合体。

二、投标方资质要求：

1、法人提交企业法人营业执照副本(或者法人登记证书)以及组织机构代码证副本复印件；

2、投标人需具有实行了“三证合一”或者“多证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证等相关证件，符合基本资格条件的相关条款，未实行登记制度改革的证件在有效期内的继续有效使用。

3、投标人需具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，营业执照处于有效期；湖南省外企业须按照湘建建[2015]190号文件要求办理省外入湘企业基本情况登记（以“湖南省住房和城乡建设网”查询为准）或具有入湘施工登记证（处于有效期内）。

4、投标人需具有省级及以上相关主管部门颁发的建设工程质量检测机构资质证书（必须同时具有建筑工程见证取样检测、市政工程见证取样检测、主体结构检测、钢结构检测、建筑节能检测专项资质）；且企业取得湖南省质量技术监督主管部门或中国国家认证认可监督管理委员会颁发的检验检测机构资质认定证书(CMA)；且企业取得中国合格评定国家认可委员会颁发的检测机构认可证书(CNAS)或者当地政府部门颁发的房屋安全鉴定类(抗震鉴定、可靠性鉴定等)证书；且均在有效期内，并在人员、设备、资金等方面具有相应的检测能力。

5、投标人拟派的项目负责人需具备建设行政主管部门颁发的相关专业检测岗位证书、同时具备相关专业高级技术职称。

6、投标方需被列入长沙市2022年度房屋安全鉴定机构名录单位。