一、细胞学登记工作站软件明细参数

1、可手工登记送检病例信息，也可从HIS系统中提取病人基本信息或电子申请单信息。

2、可按病例库进行登记，病例库可以自定义，可以指定默认的病例库。

3、病理号按照当前病例库的编号规则自动升位，也可手工调整。登记时出现病理号重号有自动提示。

4、记录不合格标本拒收原因，并提供不合格情况统计

5、打印门诊病人回执，约定取报告的时间和地点。

6、记录送检标本的明细信息，包括标本名称、离体时间、固定时间、接收时间等。

7、配条形码或二维码扫描枪一把

病理科民主管理小组签字： 病理科科主任签字：

2022年8月8日

二、医生报告工作站软件明细参数

1、可查看病例的基本信息、临床诊断信息、大体标本的照片和描述、取材的明细记录等内容。录入镜下所见、病理诊断、免疫组化结果、液基细胞学等诊断报告项目。报告常用词、报告格式自定义功能。

2、使用光学摄像头或带标准TWAIN32接口的数码摄像头，可实时浏览、采集和保存镜下图像，可对图像进行多种处理、测量、标注功能。

3、根据登录用户身份，自动提示“我的未审核报告”、“我的未打印报告”、“我的未写报告”、“我的延期报告”、“我的申请复片”、“我的待复片”、“我的收藏夹”、“科内会诊”、“需随访病例”等列表。

4、自动提示该病例的历史病理结果和同次送检的其他标本检查情况。除“同名检索”功能外，还能进一步进行住院号、病人编号或身份证号的匹配，以准确锁定该病人的检查记录。

5、提供“冰冻-石蜡”诊断对照功能。可进行冰冻诊断符合率的统计；可进行冰冻制片时间的统计；可进行冰冻报告发放时间的统计，并显示冰冻超时报告的迟发原因。

6、可查看取材明细列表，在列表中可进行淋巴结转移情况标记，并将标记说明一键快速导入到病理诊断中。

7、针对七类小标本和十三类大标本肿瘤疾病，提供国际先进的“结构化报告”标准报告模版。

8、病理诊断结果冲突监控提示功能：如男性病例出现“宫颈、卵巢等”描述、女性病例出现“阴茎、睾丸等”描述时，系统自动进行弹框提醒。

9、可发出内部医嘱要求，包括重切、深切、补取、免疫组化等，发出的内部医嘱在相应的工作站点上有相应提示，可查看内部医嘱相应的执行情况（医嘱状态）和结果。医生开技术医嘱时，可批量选择蜡块号，来进行批量重切或深切。

10、提供免疫组化预开单及开单审核管理功能。医生开免疫组化医嘱时，系统会自动匹配本科室已开展的标记物项目，如果无此标记物项目，则系统弹出相关提示并阻止开单。可将免疫组化结果快速导入到“特殊检查”、“病理诊断”或“补充报告结果”中，导入时可自定义标记物排序。

11、提供报告应发时间管理，用户可自定义不同标本类型对应的报告应发时间，并能自定义接收标本时间分隔点。系统采用特殊颜色来标记“最后一天”、“报告超期”、“报告延期”等报告发放时间状态

12、可发出科内会诊申请，系统会自动加入“科内会诊”列表并进行提示，其他医生登录系统后可以快速定位这些会诊病例，可增加、修改、删除自己的科内会诊意见。

13、可对病例进行随访标记，系统会自动加入“需随访病例”列表并进行提示，可录入并保存随访结果，并可继续随访或结束随访。

14、提供多种符合率统计报表，包括冰冻诊断符合率、临床诊断符合率、会诊符合率等。

15、提供同一病人的“小标本—大标本”或“细胞学—常规”诊断对照功能，并能导出为EXCEL文件。

病理科民主管理小组签字： 病理科主任签字：

2022年8月8日