附件3：

氧舱设备更换配件及维修清单

| 序号 | 项目名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水喷淋电磁阀。 | DN32（12v） | 个 | 1 |
| 2 | 水喷淋自锁开关 | （12v） | 个 | 4 |
| 3 | 储气罐，油水分离器加装 4个排水定时器 | 空气管道水太多影 响气动阀正常工作 | 个 | 4 |
| 4 | 操作台手动供氧阀 | DN20 不锈钢 | 个 | 1 |
| 5 | 消音器 | 2 寸 | 个 | 1 |
| 6 | 蓝白管更换 |  | 套 | 30 |
| 7 | 操作台后门加不锈钢插销 |  | 个 | 5 |
| 8 | 氧气系统漏氧，做氧气系统气密性保压实验，维修漏点 |  | 套 | 1 |
| 9 | 更换空气过滤器滤材 |  | 个 | 2 |
| 10 | 操作 台线路 电器检 修 |  |  |  |
| 11 | 气动 薄膜阀 定位器 清洗调试 |  | 个 | 6 |
| 12 | 更换主舱加压气动薄膜阀 |  | 套 | 1 |

## 备注：序号1-7、9、12需更换配件，序号8、10、11需进行维修调试。