附件1

| 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 手术刀柄 | 3# | 把 | 10 | 36.3 | 363 |
| 手术刀柄 | 7# | 把 | 30 | 50.38 | 1511.4 |
| 持针钳 | 125，直，小血管 刷光无镀层 | 把 | 10 | 173.6 | 1736 |
| 开睑器 | 100，片状 | 个 | 5 | 77 | 385 |
| 持针钳 | 160，直，细针 | 把 | 10 | 71.5 | 715 |
| 斜视钩 | 135×12，球头，弯 | 把 | 8 | 133 | 1064 |
| 止血钳 | 125，弯蚊，全齿 | 把 | 100 | 64.02 | 6402 |
| 止血钳 | 140，弯，全齿 | 把 | 30 | 64.02 | 1920.6 |
| 止血钳 | 160，弯，全齿 | 把 | 60 | 64.02 | 3841.2 |
| 眼用剪 | 100，直尖 | 把 | 10 | 79.8 | 798 |
| 眼用剪 | 100，弯尖 | 把 | 30 | 84 | 2520 |
| 开睑器 | 50×15，开口20，钢丝式 | 把 | 10 | 91 | 910 |
| 眼用持针钳 | 140，直 | 把 | 5 | 211.4 | 1057 |
| 持针钳 | 125，直，精细 | 把 | 5 | 198.8 | 994 |
| 眼科镊 | 100，直无钩，有齿 | 把 | 10 | 26.6 | 266 |
| 眼科镊 | 100，直有钩 | 把 | 10 | 35 | 350 |
| 海绵钳 | 250×10，弯有齿 | 把 | 20 | 97.9 | 1958 |
| 止血钳 | 240，直，全齿 | 把 | 30 | 103.4 | 3102 |
| 止血钳 | 200×R50×9×2.5，圆弯头，扁桃体 哑光 | 把 | 6 | 287 | 1722 |
| 止血钳 | 180×R50×9×2.5，圆弯头，扁桃体 哑光 | 把 | 6 | 287 | 1722 |
| 组织钳 | 140，直 | 把 | 10 | 55.55 | 555.5 |
| 组织钳 | 160，直 | 把 | 40 | 60.72 | 2428.8 |
| 组织钳 | 180，直 | 把 | 40 | 66 | 2640 |
| 分离结扎钳 | 220×16×90°，角弯，竖齿 哑光 | 把 | 10 | 400.4 | 4004 |
| 帕巾钳 | 140，尖头 | 把 | 60 | 69.3 | 4158 |
| 组织剪 | 180，直 | 把 | 20 | 62.7 | 1254 |
| 组织剪 | 180，弯 | 把 | 40 | 62.7 | 2508 |
| 精细剪 | 180×3，弯，宽头 | 把 | 40 | 162.4 | 6496 |
| 止血钳 | 260，弯，全齿，有钩 刷光无镀层 | 把 | 5 | 218.4 | 1092 |
| 医用镊 | 250，直 | 把 | 5 | 31.24 | 156.2 |
| 医用镊 | 220，直 | 把 | 5 | 24.42 | 122.1 |
| 组织镊 | 125，1×2钩 | 把 | 30 | 22.55 | 676.5 |
| 甲状腺拉钩 | 120，10×25/10×37 | 把 | 10 | 23.8 | 238 |
| 阑尾拉钩 | 210，钩17×31/17×43，双头 | 把 | 30 | 61.6 | 1848 |
| 拉钩 | 200×16，静脉 | 把 | 6 | 81.2 | 487.2 |
| 组织剪 | 200，弯 | 把 | 40 | 67.65 | 2706 |
| 持针钳 | 200，直，粗针 | 把 | 20 | 81.95 | 1639 |
| 精细剪 | 200×3.5，弯，宽头 | 把 | 20 | 212.8 | 4256 |
| 持针钳 | 200，直，细针 | 把 | 20 | 81.95 | 1639 |
| 持针钳 | 180，直，粗针 | 把 | 20 | 71.5 | 1430 |
| 止血钳 | 180，弯，全齿 | 把 | 30 | 71.5 | 2145 |
| 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 预算金额（元） |
| 持针钳 | 180，直，细针 | 把 | 20 | 71.5 | 1430 |
| 上颌窦探针 | 190×1×2，角弯 哑光 | 把 | 4 | 392 | 1568 |
| 鼻剪 | 160，上介 哑光 | 把 | 2 | 308 | 616 |
| 鼻剪 | 110，枪式，下介 哑光 | 把 | 2 | 308 | 616 |
| 鼻粘膜刀 | 180，镰状尖 哑光 | 把 | 2 | 308 | 616 |
| 鼻粘膜刀 | 180，双头 哑光 | 把 | 2 | 308 | 616 |
| 探针 | 210×Ф2.5，弯，圆头，鼻用 | 把 | 4 | 252 | 1008 |
| 鼻中隔凿 | 160×4，直形，圆刃 | 把 | 2 | 84 | 168 |
| 鼻咬切钳 | 160×3，直，长圆头，鼻开筛 哑光 | 件 | 2 | 1372 | 2744 |
| 鼻咬切钳 | 160×3×30°，角弯，长圆头，鼻开筛 哑光 | 件 | 2 | 1372 | 2744 |
| 鼻咬切钳 | 150×2，盖板式，直型，反切 哑光 | 把 | 2 | 1372 | 2744 |
| 鼻筛窦钳 | 130×4.5，直型，尖圆头 哑光 | 把 | 2 | 1260 | 2520 |
| 鼻筛窦钳 | 130×4×45°，角弯，长圆头 哑光 | 把 | 2 | 1260 | 2520 |
| 脑吸引管 | 220×Φ1.5，可控缩口 哑光 | 把 | 4 | 560 | 2240 |
| 脑吸引管 | 220×Φ2，可控缩口 哑光 | 把 | 4 | 560 | 2240 |
| 脑吸引管 | 220×Φ3，可控缩口 哑光 | 件 | 4 | 560 | 2240 |
| 鼻（窦）息肉钳 | 120×3×6，麦粒头，叠鳃式 哑光 | 把 | 4 | 952 | 3808 |
| 鼻骨膜剥离器 | 190×3×3，双头，弯 | 把 | 5 | 203 | 1015 |
| 鼻骨膜剥离器 | 180×5，单头带吸引铲形 | 把 | 2 | 308 | 616 |
| 鼻腔吸引管 | 190×Ф2.5 哑光 | 把 | 2 | 364 | 728 |
| 鼻腔吸引管 | 170×φ3 哑光 | 把 | 2 | 364 | 728 |
| 鼻腔吸引管 | 190×φ3 哑光 | 把 | 2 | 364 | 728 |
| 鼻窥器 | 150×20 | 把 | 2 | 142.8 | 285.6 |
| 组织镊 | 160，枪状，带齿 | 把 | 2 | 68.04 | 136.08 |
| 鼻刮匙 | 170×5.6，角弯15°,圆刃，有孔，2# | 把 | 2 | 260.4 | 520.8 |
| 鼻骨膜剥离器 | 180×5×5，双头，弯 哑光 | 把 | 2 | 308 | 616 |
| 鼻中隔凿 | 160×6，直形，鱼尾 | 把 | 2 | 84 | 168 |
| 上颌窦咬骨钳 | 150×4，上切口 哑光 | 把 | 2 | 1792 | 3584 |
| 压舌板 | 120，直角形 | 把 | 2 | 77 | 154 |
| 持针钳 | 220，直，细针 | 把 | 10 | 81.95 | 819.5 |
| 压肠板 | 350，直板 | 把 | 2 | 42 | 84 |
| 腹壁拉钩 | 280，37×60/45×80，实心柄，双头 | 把 | 4 | 259 | 1036 |
| 剥离器 | 170×3.5，直头，肌腱，上层 | 把 | 5 | 309.4 | 1547 |
| 剥离器 | 170×3.5，直头，肌腱，下层 | 把 | 5 | 309.4 | 1547 |
| 骨凿 | 120×4，半圆 哑光 | 把 | 5 | 182 | 910 |
| 深部拉钩 | 160×6×12 哑光 | 把 | 10 | 277.2 | 2772 |
| 骨刮匙 | 160×3×4，锐，双头 | 支 | 5 | 274.4 | 1372 |
| 皮肤拉钩 | 160×8×9，锐，双钩 | 把 | 10 | 277.2 | 2772 |
| 骨膜剥离器 | 180×4×5，弯/弯，双头 | 把 | 5 | 165.2 | 826 |
| 平骨凿 | 125×6，直形，圆柄 | 把 | 5 | 182 | 910 |
| 咬骨钳 | 220×4×20°，弯头，双关节 | 把 | 5 | 1106 | 5530 |
| 钢丝剪 | 140，指圈式 | 把 | 5 | 532 | 2660 |
| 骨膜剥离器 | 圆头，双头 刷光无镀层 | 把 | 5 | 392 | 1960 |
| 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 预算金额（元） |
| 牙骨锤 | 180 | 把 | 4 | 182 | 728 |
| 骨锉 | 190，弯，单头，指用 | 把 | 5 | 168 | 840 |
| 创口钩 | 220，锐，四爪 | 把 | 6 | 168 | 1008 |
| 牙挺 | 2#，直头，宽3，空心，八角柄 刷光无镀层 | 支 | 4 | 84 | 336 |
| 平骨凿 | 125×4，直形，圆柄 | 把 | 4 | 182 | 728 |
| 骨锉 | 250，单头 | 把 | 2 | 231 | 462 |
| 骨刮匙 | 170×5，直，六方柄 | 把 | 2 | 298.2 | 596.4 |
| 口腔开口器 | 钳式，大 | 个 | 2 | 294 | 588 |
|  | 合 计 |  | 1107 |  | 145565.88 |