附件3：

**急诊化验室配电改造材料清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| 1 | 配电箱（含UPS双电源切换开关） | 650\*1200\*305\*2.0 | 个 | 1 | 9850 | 9850 |
| 2 | 铜接线端子 | DT16 | 个 | 28 | 8 | 224 |
| 3 | 阻燃低压交联电缆 | ZC-YJV-0.6/1KV-4\*25+2\*16 | 米 | 140 | 155 | 21700 |
| 4 | 阻燃铜塑线 | ZC-BV-450/750V-10 | 米 | 200 | 11.5 | 2300 |
| 5 | 阻燃铜塑线 | ZC-BV-450/750V-4 | 米 | 300 | 4.2 | 1260 |
| 6 | 合计（元） | 35334 |