附件6：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **检测类型** | **项目** | **检测点位** |  |
| 1 | 洁净手术室 | 温度 | 3 |  |
| 湿度 |  |
| 换气次数/风速 |  |
| 静压差 |  |
| 尘埃粒子数（≥ 5um） |  |
| 尘埃粒子数（≥ 0.5um） |  |
| 空气细菌数 |  |
| 噪声 |  |
| 照度 |  |
| 无菌包 | 细菌总数 | 1 |  |
| 物表 | 细菌总数 |  |
| 手 | 细菌总数 |  |
| 2 | 病理科 | 甲醛 | 3 |  |
| 二甲苯 |  |
| 3 | 新生儿用具 | 细菌总数 | 5 |  |
| （温箱水、温箱内壁、手、 | 沙门氏菌 |  |
| 咽拭子、浴巾） | 铜绿假单胞细 |  |
|  | 金黄色葡萄球菌 |  |
| 4污水 | 微生物要求 | 粪大肠菌群 | 1 |  |
| 沙门氏菌 |  |
| 志贺氏菌 |  |
| 理化指标 | PH |  |
| 化学需氧量 |  |
| 生化需氧量 |  |
| 悬浮物 |  |
| 氨氮 |  |
| 石油类 |  |
| 阴离子表面活性剂 |  |
| 色度 |  |
| 挥发酚类 |  |
| 总氰化物 |  |
| 总镉 |  |
| 总铬 |  |
| 六价铬 |  |
| 总砷 |  |
| 总铅 |  |
| 总余氯 |  |
| 动植物油 |  |
| 总银 |  |
| 总汞 |  |
| 总 α |  |
| 总 β |  |
| 5透析用水 | 微生物 | 内毒素含量 | 1 |  |
| 细菌总数 |  |
| 污染物及微量元素 指标 | 铝 |  |
| 总氯 |  |
| 铜 |  |
| 氟化物 |  |
| 铅 |  |
| 硝酸盐 (氮) |  |
| 硫酸盐 |  |
| 锌 |  |
| 钙 |  |
| 镁 |  |
| 钾 |  |
| 钠 |  |
| 砷 |  |
| 钡 |  |
| 镉 |  |
| 硒 |  |
| 汞 |  |
| 锑 |  |
| 铍 |  |
| 铊 |  |
| 银 |  |
| 铬 |  |
| 6内镜室 | 内镜室、肠（表面、内液）胃（表面、内液） | 细菌总数 | 4 |  |
| 使用中的消毒剂（戊二醛、邻苯） | 细菌总数 | 2 |  |
| 纯化水 | 纯化水 | 1 |  |
| 7供应室 | 高压灭菌锅 | 嗜热脂肪芽孢杆菌 | 1 |  |
| 无菌物、消毒物、手、台面、咽拭子 | 细菌总数 | 5 |  |
|  | 酸化水 | 1 |  |
| 8 | 口腔用水、手机 | 细菌总数 | 2 |  |
| 9 | 支气管镜（表面、内液、消毒液） | 细菌总数 | 3 |  |
| 10 | 核医学（空气） | 细菌总数 | 1 |  |
| 总计： | | | |  |