**附件1：**

**电热水器参数**

商品名称：电热水器，

▲操控方式：机械式简单旋钮操作，

▲能效等级：一级能效，节能省电，

▲类型：储水式电热水器≥80L，

性能：有防漏电装置。电压/频率220V/50Hz。内胆材质金刚三层胆，加热功率2200W快速加热，

加热方式，单管加热，防水等级IPX4，包安装，

保修期：三年以上保修期。

配件清单：包括但不限于电热水器\*1台，安全阀排水管\*1套，膨胀螺栓\*1个，膨胀挂钩\*2个.

▲商务条款：本批产品要求分批送货、按实结算、包安装包调试包运费。

示例：技术响应偏离表（仅供参考）

